（单位）安全自查表

单位（部门）所辖楼栋：_______________________________                                      自查时间：__________________

| 检查内容 | 自查标准 | 存在隐患部位及描述 |  | 整改措施 | 整改时间安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施消防器材 | ①消防器材是否过期/丢失； ②消防设施是否损坏/不足； ③重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口是否设置“提示”、“禁止”类消防标识。 |  |  |  |  |
| 消防通道安全出口 | ①是否占用/堵塞/封闭疏散通道、安全出口； ②人员密集场所外墙门窗上是否设置影响逃生、灭火救援的障碍物； ③单位所辖楼栋出入口是否备份钥匙、门禁卡并有专人管理。 |  |  |  |  |
| 违规用火用电情况 | ①室内使用违规电器情况； ②电器产品/燃气用具的安装、使用及其线路、管路敷设是否符合消防标准； ③有无使用明火。 |  |  |  |  |
| 消防制度日常管理 | ①是否明确单位各部门消防负责人； ②消防管理制度和应急方案是否健全； ③单位消防培训和宣传情况； ④师生是否掌握自救逃生、安全防范技能。 |  |  |  |  |
| 其他隐患 |  |  |  |  |  |
| 检查人员： |  | 记录人： |  | 单位（部门）消防 责任人签字：（加盖公章） |  |